## 2021
2021年上半年衢江区中医院医共体 拟采购医疗仪器设备清单
项目 编号 | 采购设备项目名称 | 数量 | 预算单价 （万元） | 预算总价 （万元） | 主要配置、参数要求 | 备注
1 | 呼吸机 | 2 | 23 | 46 | 带新生儿模式 | 衢江区中医院
2 | 呼吸机 | 1 | 14 | 14 | 标配（含氧疗功能） | 衢江区中医院
3 | 心电监护仪 | 2 | 6 | 12 | ICU病房使用能与原系统匹配 | 衢江区中医院
4 | 心电监护仪 | 4 | 1.8 | 7.2 | 标配 | 衢江区中医院
5 | 便携式（转运） 心电监护仪 | 1 | 4 | 4 | 标配 | 衢江区中医院
6 | 微泵 | 3 | 0.98 | 2.94 | 标配 | 衢江区中医院
7 | 肠内营养泵 | 3 | 0.47 | 1.41 | 标配 | 衢江区中医院
8 | 脉冲气压治疗仪 | 1 | 2.8 | 2.8 | 标配 | 衢江区中医院
9 | 病人转运车 | 2 | 0.3 | 0.6 | 标配 | 衢江区中医院
10 | 移动等离子空气消毒机 | 3 | 0.6 | 1.8 | 不小于120立方米 | 衢江区中医院
11 | 除颤监护仪 | 2 | 4 | 8 | 标配 | 衢江区中医院
12 | 纤维支气管镜 | 1 | 5.8 | 5.8 | 标配（ICU病房使用） | 衢江区中医院
13 | 短波治疗仪 | 1 | 7 | 7 | 标配 | 衢江区中医院
14 | 经颅磁刺激仪 | 1 | 1.8 | 1.8 | 标配 | 衢江区中医院
15 | 中医体质辨识仪 | 1 | 7 | 7 | 标配 | 衢江区中医院
16 | 牙科X射线机 | 1 | 2 | 2 | 标配 | 衢江区中医院
17 | 超声喷砂牙周治疗仪 | 1 | 4 | 4 | 标配 | 衢江区中医院
18 | 手机养护注油机 | 1 | 0.3 | 0.3 | 标配 | 衢江区中医院
19 | 经皮黄疸测试仪 | 1 | 1.4 | 1.4 | 标配 | 衢江区中医院
20 | 测温门 | 6 | 4.5 | 27 | 门体材质为钣金，红外分辨率不低于320*240、测温精度小于等于0.5度（室内）、有温度显示及告警、带黑体、具有人脸活体检测功能第三方认证、通道尺寸大于等于1.1米，便于双人及多人同时通过 | 衢江区中医院
21 | 视力表箱 | 1 | 0.2 | 0.2 | 标配 | 衢江区中医院
22 | 裂隙灯 | 1 | 3.5 | 3.5 | 标配 | 衢江区中医院
23 | 直接检眼镜 | 1 | 0.2 | 0.2 | 标配 | 衢江区中医院
24 | 电脑验光仪 | 1 | 7 | 7 | 标配 | 衢江区中医院
25 | 中频调制脉冲治疗仪 | 1 | 0.8 | 0.8 | 标配 | 大洲分院
26 | 流水式药材粉碎机 | 1 | 0.68 | 0.68 | 标配 | 大洲分院
27 | 牙科综合治疗仪 | 1 | 7 | 7 | 标配 | 大洲分院
28 | 牙科空气压缩机 | 1 | 0.5 | 0.5 | 标配 | 大洲分院
29 | 洁牙机 | 1 | 0.5 | 0.5 | 标配 | 大洲分院
30 | 手术无影灯 | 1 | 1.98 | 1.98 | 标配 | 大洲分院
31 | 超短波治疗 | 1 | 1.6 | 1.6 | 标配 | 大洲分院
32 | 人体气管插管训练模型 | 1 | 0.6 | 0.6 | 标配 | 大洲分院
33 | 银质针导热巡检仪 | 1 | 7 | 7 | 标配 | 大洲分院
34 | 骨密度分析仪 | 1 | 7 | 7 | 标配 | 大洲分院
35 | 动态心电图(全套) | 1 | 4.5 | 4.5 | 标配 | 大洲分院
36 | 冲击波治疗仪 | 1 | 20 | 20 | 标配 | 大洲分院
37 | 血气分析仪 | 1 | 7 | 7 | 标配 | 大洲分院
38 | 无油空压机 | 1 | 1 | 1 | 标配 | 高家分院
39 | 可视喉镜 | 1 | 3.5 | 3.5 | 标配 | 高家分院
40 | 洗胃机 | 1 | 0.6 | 0.6 | 标配 | 高家分院
41 | 电动止血仪 | 1 | 2.6 | 2.6 | 标配 | 高家分院
42 | 电动诊察床 | 1 | 1.5 | 1.5 | 标配 | 高家分院
43 | 动态心电图（一拖二） | 1 | 6 | 6 | 标配 | 高家分院
44 | 平车 | 1 | 0.35 | 0.35 | 标配 | 高家分院
45 | 抢救车 | 2 | 0.4 | 0.8 | 彩喷 | 高家分院
46 | 胰岛素泵 | 1 | 4 | 4 | 标配 | 高家分院
47 | 高频电刀 | 1 | 7 | 7 | 标配 | 高家分院
48 | 病床 | 10 | 0.15 | 1.5 | 标配 | 高家分院
49 | 电解质分析仪 | 1 | 5 | 5 | 标配 | 高家分院
50 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 1 | 22 | 22 | 标配 | 横路分院
51 | 24小时动态血压 | 1 | 3.3 | 3.3 | 标配 | 黄坛口分院
合计（万元） |  |  |  | 286.26